                                                                                                             Утверждено ОС

ДНТ «ОБУХОВО»
                                                                                                           Протокол №____
                                 «___»_____________2014г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях подключения дачных участков
поселка Гжель-2 к электрическим сетям ДНT «ОБУХОВО».
  I. Используемые понятия и определения
Воздушная линия электропередачи (ВЛ) - электротехническое устройство, состоящее из неизолированных проводов, прикреплённых к железобетонным опорам при помощи изоляторов, по которым передаётся электроэнергия к дачным участкам.

Ответвление - провода, проведённые от изоляторов на опоре ВЛ до изоляторов на стене (стойке, прикреплённой к стене или крыше) строения, расположенного дачном участке.

Ввод - электротехническое устройство, состоящее из изоляторов на стене строения или стойки, автоматического выключателя или устройства защитного отключения (УЗО) и счётчика электрической энергии.

Внутренняя электропроводка - система проводов и электроустройств, расположенная внутри строения.

Внутридворовая электропроводка - система проводов или кабелей, расположенных на участке между строениями и обеспечивающих электропитание устройств наружного размещения.

Электрическая сеть (ЭС) - комплекс, состоящий из трансформаторной подстанции (ТП), воздушной линии электропередачи (ВЛ), других элементов электроснабжения.

Потребитель - владелец участка, подключённого к электрической сети, потребляющий электроэнергию для собственных нужд.

ПУЭ - «Правила устройства электроустановок», утвержденные Госэнергонадзором РФ (изд. Минтопэнерго РФ №6 от 1998 г.).

ПЭЭП - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» Минтопэнерго РФ, утвержденные Госэнергонадзором РФ.

II. Разграничение зон обслуживания и ответственности
В соответствии с ПУЭ вся система электроснабжения дачных участков делится на зоны обслуживания и ответственности между Потребителями и электроснабжающими организациями.

2.1. Ответственность за эксплуатацию электрической сети и всех ответвлений до изоляторов ввода, включая соединения на изоляторах ввода, возлагается на ответственное за электрохозяйство лицо ДНТ.

2.2. Ответственность за монтаж и эксплуатацию внутренних и внутридворовых электропроводок, а также всех электроустановок внутри участка, начиная от изоляторов ввода, включая подсоединения вводных проводов, в соответствии с ПУЭ полностью возлагается на владельца участка - Потребителя. Он обязан обеспечить полную исправность и безопасность всех электроустройств и электропроводок на своём участке.

III. Условия подключения Потребителя к электросетям
3.1. До 31.07.2014г. подключение к ЭС Товарищества производится только тех участков, владельцы которых внесли полную сумму целевого взноса  на обустройство (подведение электричества) участков, с последующим заключением договоров на энергоснабжение.

3.2. После 31.07.2014г. подключение участков к ЭС Товарищества будет производиться только на основании заключаемых договоров на энергоснабжение.

Для собственников, не уплативших полностью целевой взнос  на обустройство (подведение электричества) участка, и владельцев участков, не принимавших участие в обустройстве (подведении электричества) участка, вводятся следующие условия подключения к ЭС Товарищества:

3.2.1. Владельцы участков, не принимавшие участие в обустройстве (подведение электричества) участков, для подключение к ЭС Товарищества должны написать заявление о вступлении в члены ДНТ или заключить договор с ДНТ  и уплатить вступительный взнос 175000 рублей. При этом, им может быть предоставлена рассрочка, но не более чем на 1 год.

  IV. Порядок подключения Потребителя к электросетям
В соответствии с ПУЭ суммарная потребляемая мощность всех электроустановок на дачных участках не должна превышать 21 кВт.
  Для подключения к ЭС  Товарищества Потребитель обязан:

Ø  Написать на имя председателя Товарищества Заявление-обязательство по установленной форме (Приложение №1).

Ø  Самостоятельно выполнить монтаж ввода в основное строение участка согласно ТУ, выдаваемых председателем Товарищества  и проекта, выполненного в соответствии с ТУ или подать заявку председателю на выполнение указанных работ, предварительно оплатив их.

Ø  Самостоятельно выполнить монтаж внутренних и внутридворовых электропроводок согласно ПУЭ и представить их электрическую схему ответственному за электрохозяйство Товарищества (Председателю Правления ДНТ).
Ø  Допустить комиссию ответственных лиц Товарищества  для осмотра ввода и проверки паспортных данных электроустройств, эксплуатируемых на участке.

Ø  Получить от ответственного за электрохозяйство Товарищества  инструктаж по основным мерам безопасности при эксплуатации электроустановок, о чём делается соответствующая запись в Заявлении-обязательстве.

Подсоединение ввода участка Потребителя производится с письменного разрешения председателя Товарищества, о чем делается соответствующая запись на Заявлении-обязательстве Потребителя. Непосредственное подключение участка к ЭС производят лица,  уполномоченные на эти действия Товариществом.

  V.  Условия эксплуатации и ответственность Потребителя
  5.1. Каждый Потребитель заключает договор на энергоснабжение с Товариществом. Условия энергоснабжения устанавливаются единые для всех потребителей.

5.2.   Максимальная потребляемая мощность не должна превышать 21 кВт.
5.3.  Самовольное увеличение установленных токов ввода или замена автоматических выключателей (УЗО) на другие без разрешения ответственного за эксплуатацию ЭС ДНТ, а также изменение схемы подключения к ЭС не допускается.

5.4.         Самовольное подключение Потребителем участка к ЭС, а также вывод электропроводки за границы своего участка категорически запрещается!
5.5.         Потребитель обязан допускать на свой участок уполномоченных лиц, ответственных за электрохозяйство Товарищества,  для  осмотра состояния электропроводок, электрооборудования и приборов Потребителя.
5.6.         Потребитель обязан своевременно в соответствии с условиями договора вносить плату за пользование электроэнергией по установленному тарифу, а также оплачивать эксплуатационные расходы по содержанию ЭС. 
5.7.         Нарушение п.п. 5.3, 5.5 настоящего Положения влечёт применение штрафных санкций в сумме 3000 рублей, а также возмещение всех возможных убытков Товарищества, включая стоимость работ по устранению выявленных нарушений и возможных потерь электроэнергии.

5.8.         Нарушение п. 5.4 настоящего Положения, а также кража электроэнергии влечёт за собой наложение штрафных санкций, указанных в п. 5.7,  в двойном размере, возмещение всех возможных убытков Товарищества, а также отключение Потребителя от ЭС с возможностью последующего подключения на общих основаниях.

5.9.         Нарушение п.5.6 настоящего Положения влечёт ответственность в виде начисления пени из расчета 0,5% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа. В случае систематического нарушения Потребителем п.5.6 настоящего Положения и (или) в случае, когда его задолженность превысит сумму 1000 рублей, Товарищество вправе произвести отключение Потребителя от ЭС до полного погашения им своей задолженности, включая пени и стоимость работ по отключению и подключению его участка к ЭС.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
___________________________________________________,     № участка

                                               (Фамилия, Имя, Отчество)

Домашний адрес_____________________________________

Контактная информация_____________________________

Счетчик электроэнергии:           Тип_________________, №_____________

Начальное показание_________________________________________________

Авт.выключатель или УЗО:  Тип_________________ №_______________Iн________

      Прошу подключить мой участок к электросетям ДНТ «ОБУХОВО» с максимальной мощностью потребления  _________квт.

      Монтаж вводного устройства, внутренних и внутридворовых электропроводок выполнен согласно ПУЭ, за что несу полную ответственность.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Я, __________________________________________________, после подключения к 

                                                           (ф.и.о.)
электросетям  ДНТ «ОБУХОВО» принимаю на себя следующие обязательства:

-соблюдать установленные правила эксплуатации электрооборудования и всех электропроводок на моем участке,

-принимать участие в мероприятиях по проведению работ, связанных с эксплуатацией электросетей общего пользования,

-соблюдать меры по безопасной эксплуатации системы электрообеспечения моего участка, согласно полученной инструкции,

-соблюдать требования, изложенные в Положении о порядке и условиях подключения дачных участков к электросетям ДНТ «ОБУХОВО»,

-своевременно и полностью вносить плату за пользованием электроэнергией по установленному тарифу.

   С  Положением о порядке и условиях подключения дачных участков к электросетям ДНТ «ОБУХОВО»  и правилами по эксплуатации электросетей ознакомлен, инструктаж по электробезопасной эксплуатации  получил:

Потребитель________________________  «_____» _______________201   г.
На момент подключения установлен тариф   4руб. 18 коп.  за кВт/час.

Подключение к электросетям разрешено.

Председатель правления ДНТ  «ОБУХОВО»______________________________     
